|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Наименование | Документ устанавливающий требования(ГОСТ ,ТУ, ОСТ, спецификация или др.) | Дополнительные требованияк п. 4.3 | Количество | Единицаизмерения | Цена за единицубез НДС | Суммабез НДС |
|  | 1 | Микровиала 1,5 мл, 24 мм \*13,5 мм, внутреннее коническое дно, PFA, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 105097 | 4 | уп. |  |  |
|  | 2 | Крышка с ручкой для микровиал(защита от попадания пыли), PFA,Vitlab | Согласно спецификации производителя | 105597 | 4 | уп. |  |  |
|  | 3 | Бутылка узкогорлая, 1000 мл, пластиковая PFA, с завинчивающейся крышкой PFA (Vitlab); | Согласно спецификации производителя | 108497 | 5 | шт. |  |  |
|  | 4 | Штатив для пробирок, 4 х10ячейки, длина 265 мм, ширина126 мм, высота 75 мм, цветбелый, для пробирок диаметром до 20 мм, автоклавируемый, PP, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 3193940 | 4 | шт. |  |  |
|  | 5 | Пробирка для проб 15 мл, 22х110мм, с кольцевой риской на 10 мл и винтовой крышкой, PFA, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 103897 | 100 | шт. |  |  |
|  | 6 | Виала под винтовую крышку, 25мл, 29х69 мм, внутреннееконическое дно, наружноеплоское дно, рельефнаяградуировка по 5 мл, PFA, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 104397 | 5 | шт. |  |  |
|  | 7 | Виала под винтовую крышку, 25мл, 29х69 мм, внутреннееконическое дно, наружное дно с юбкой устойчивости, рельефная градуировка по 5 мл, PFA, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 104297 | 5 | шт. |  |  |
|  | 8 | Виала под винтовую крышку, 50мл, 29х117 мм, внутреннееконическое дно, наружноеплоское дно, рельефнаяградуировка по 5 мл, PFA, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 104597 | 40 | шт. |  |  |
|  | 9 | Стакан Гриффина, PFA, срельефной шкалой, объем 100мл, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 110405 | 2 | шт. |  |  |
|  | 10 | Стакан Гриффина, PFA, срельефной шкалой, объем 50 мл,Vitlab | Согласно спецификации производителя | 110305 | 1 | шт. |  |  |
|  | 11 | Крышка резьбовая, 33 мм, (для контейнеров 104097-104597), PFA, Vitlab | Согласно спецификации производителя | 104997 | 50 | шт. |  |  |