Утверждаю

Заместитель ГД по модернизации и

внедрению микросхем. Главный инженер

АО «НИИМЭ»

____________ Щербаков Н.А.

«___»____________2020г

Техническое задание

на поставку сантехнических материалов и изделий

на предприятие АО «НИИМЭ»

2020г

| N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Предмет закупки | Право заключения договора на поставку сантехнических изделий |
| 1.2 | Наименование поставляемых товаров | Поставка расходных материалов для службы эксплуатации инженерно-технических систем |
| 1.3 | Назначение товара и цели его использования | Товар предназначен для текущего ремонта санитарно-технического оборудования |
| 1.4 | Место доставки товаров | г.Москва, г.Зеленоград, ул. Академика Валиева, д.12, стр.1 |
| 1.5 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.6 | Максимальная цена договора | 980 тыс. руб. |
| 1.7 | Вид цены | Цена на единицу товара является твёрдой и не подлежит изменению в течении действия договора |
| 1.8 | Сроки поставки товара | В течении 10 календарный дней после получения Заявки |
| 1.9 | Условия поставки товара | Товар поставляется по заявке Заказчика по отдельно выставленному счёту. |
| 1.10 | Срок действия договора | Один год с даты подписания контракта |
| Требования к поставляемой продукции |
| 2.1 | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке (таре), обеспечивающей защиту его от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации |
| 2.2 | Требования к качеству товара | Поставляемый товар должен быть новым товаром ( товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Поставляемый товар, должен быть без каких либо ограничений (залога, запрета, ареста и т.д.) разрешён к свободному обращению на территории Российской Федерации Цена поставки включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий Контракта, в том числе: доставку, погрузочно-разгрузочные работы, гарантийное обслуживание, а также оплату НДС и других обязательных платежей в соответствии с законодательством РФ. Весь поставляемый товар должен соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на момент поставки, иметь техническую документацию на изделия в соответствии с действующими стандартами, иметь сертификаты соответствия Госстандарта РФ или декларацию о соответствии в России. Указанные документы должны предоставляться при поставке товара. |
| 2.3 | Порядок сдачи и приёмки товара | Датой поставки Товара считается дата передачи Товара Покупателю, которая указывается в товарной накладной. Право собственности и риск случайной гибели Товара переходит к покупателю с момента передачи При передаче Товара Покупателю Поставщик обеспечивает его всеми необходимыми документами, характеризующими номенклатуру и количество передаваемого Покупателю Товара, а также документами, подтверждающими качество передаваемого Товара (сертификатами соответствия) и иными документами, установленными действующим законодательством. Если Товары не отвечают требованиям, установленным Техническим заданием, Заказчик может отказаться от товара, и Поставщик обязан заменить такой Товар Товаром, соответствующим качеству Технического задания, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. |
| Перечень товаров |
| 3.4 | Перечень товаров | В соответствии с Приложением 1 Данные перечень товаров является основным, но не ограничивается указанными товарами. |

Подготовлено:

Главный энергетик

__________ О. В. Масков

«___»_________2020г

Согласованно:

Начальник ОТЭР

__________ Д.А. Сергеичев

«____»__________2020г

Приложение 1

к ТЗ на поставку сантехнических

материалов и изделий

| № п/п | Наименование товара | Производитель | Модель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кран шаровой внутр.-внутр. | Bugatti | 1/2" |
| 2 | Кран шаровой внутр.-внутр. | Bugatti | 3/4" |
| 3 | Кран шаровой внутр.-внутр. | Bugatti | 1" |
| 4 | Кран шаровой внутр.-внутр. | Bugatti | 1,25" |
| 5 | Кран шаровой внутр.-внутр. | Bugatti | 1,5" |
| 6 | Кран шаровой внутр.-внутр. | Bugatti | 2" |
| 7 | Кран шаровой внутр.-наружн. | Bugatti | 1/2" |
| 8 | Кран шаровой внутр.-наружн. | Bugatti | 3/4" |
| 9 | Кран шаровой внутр.-наружн. | Bugatti | 1" |
| 10 | Кран шаровой внутр.-наружн. | Bugatti | 1,25" |
| 11 | Кран шаровой внутр.-наружн. | Bugatti | 1,5" |
| 12 | Кран шаровой внутр.-наружн. | Bugatti | 2" |
| 13 | Кран шаровой наружн.-наружн. | Bugatti | 1/2" |
| 14 | Кран шаровой наружн.-наружн. | Bugatti | 3/4" |
| 15 | Кран шаровой наружн.-наружн. | Bugatti | 1" |
| 16 | Кран шаровой наружн.-наружн. | Bugatti | 1,25" |
| 17 | Кран шаровой наружн.-наружн. | Bugatti | 1,5" |
| 18 | Кран шаровой наружн.-наружн. | Bugatti | 2" |
| 19 | Гибкая подводка для воды 800мм |  | 1/2" |
| 20 | Гибкая подводка для воды 800мм |  | 3/4" |
| 21 | Полипропиленновые трубы PN25 | FV-Plast | 16 |
| 22 | Полипропиленновые трубы PN25 | FV-Plast | 20 |
| 23 | Полипропиленновые трубы PN25 | FV-Plast | 25 |
| 24 | Полипропиленновые трубы PN25 | FV-Plast | 32 |
| 25 | Полипропиленновые трубы PN25 | FV-Plast | 40 |
| 26 | Муфта ПП | FV-Plast | 16 |
| 27 | Муфта ПП | FV-Plast | 20 |
| 28 | Муфта ПП | FV-Plast | 25 |
| 29 | Муфта ПП | FV-Plast | 32 |
| 30 | Муфта ПП | FV-Plast | 40 |
| 31 | Переходник ПП | FV-Plast | 16/20 |
| 32 | Переходник ПП | FV-Plast | 20/25 |
| 33 | Переходник ПП | FV-Plast | 25/32 |
| 34 | Переходник ПП | FV-Plast | 32/40 |
| 35 | Переходник ПП/ метал | FV-Plast | 16 |
| 36 | Переходник ПП/ метал | FV-Plast | 20 |
| 37 | Переходник ПП/ метал | FV-Plast | 25 |
| 38 | Переходник ПП/ метал | FV-Plast | 32 |
| 39 | Переходник ПП/ метал | FV-Plast | 40 |
| 40 | Тройники ПП | FV-Plast | 16 |
| 41 | Тройники ПП | FV-Plast | 20 |
| 42 | Тройники ПП | FV-Plast | 25 |
| 43 | Тройники ПП | FV-Plast | 32 |
| 44 | Тройники ПП | FV-Plast | 40 |
| 45 | Краны ПП | FV-Plast | 16 |
| 46 | Краны ПП | FV-Plast | 20 |
| 47 | Краны ПП |  | 25 |
| 48 | Краны ПП | FV-Plast | 32 |
| 49 | Краны ПП | FV-Plast | 40 |
| 50 | Писсуар | Jika | Golem 8.4307.0.000.489.1 |
| 51 | Унитаз напольный | Jika | Mio 2371.6.000.000.1 |
| 52 | Смеситель для раковины | Lemark | Poseidon LM4206C |
| 53 | Труба канализационная внутр. ПВХ 2 м | Политек | 110 |
| 54 | Муфта компенсационная внутр. ПВХ | Политек | 110 |
| 56 | Манжета |  | 110 |
| 57 | Переход чугун-пластик |  | 110 |
| 58 | Труба канализационная внутр. ПВХ 2 м | Политек | 50 |
| 59 | Муфта компенсационная внутр. ПВХ | Политек | 50 |
| 61 | Манжета |  | 50 |
| 62 | Переход чугун-пластик |  | 50 |
| 63 | Сифон для раковины | Grohe | Grohe 28920000 |
| 64 | Арматура для бочка (нижний слив) | Geberit | Geberit UP320 241.858.00.1 |

Начальник ОТЭР

__________ Д. А. Сергеичев

«___»_________2020г