## Лист1
Приложение №1 к акту
№ пп | Этаж | Перестановка извещателей АПС | Перестановка оповещателей СОУЭ | Доустановка изещателей (сколько и где) | Доустановка оповещателей(сколько и где) | Короб (тип, кол-во) | Гофра( тип и кол-во) | Кабель (тип и кол-во) | Прим
1 | Подвал |  |  | дип 34- 9 шт (п.6 Акта), насосная,пультовая,пом. Автоматики,тепловой пункт) |  | 16х16=12м | д=16 - 150м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 120 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -100 м
2 | 1 этаж | дип 34 - 15 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws -10 шт(п.14 акта) холл | дип 34- 10 шт (п.6 Акта), (коридоры-холл,переговорные) |  | 16х16=12м | д=16-260 м д= 20 -140м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 2x2x1,5-140м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -97 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 -20 м
3 | 2 этаж | дип 34 - 16 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws -8 шт (коридор, п 14 Акта) | дип 34 -24 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом 210,209,208,210,207,203, 204,202,201) |  | 16х16=12м | д=16 - 190м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -94 м
4 | 3 этаж | ДИП 34 - 12 шт ИПР -1 шт.(путь эвакувции,п.3 акта) | Колонки -sws-11 шт (приемная, возле кабинета зам., п 14 Акта) | дип 34 -26 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом 31б, 314,313,310,311,305,307, 303,302,301 ) |  | 16х16=12м | д=16 - 180м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -90 м
5 | 4 этаж | дип 34 - 4 шт (п.21 Акта), ИПР -1 шт | Колонки -sws-10 шт (пом. 410,407,405,402,., п 14 Акта) | дип 34 -25 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом 410,408,406,407,403,) | пом 404,402 ,411 - 3 шт | 16х16=12м | д=16 - 250м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -85 м
6 | 5 этаж | дип 34 - 4 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-9 шт (коридор,пом.512,511,509,508,507,505,501,516., п 14 Акта) | дип 34 -28 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом 514,512,511,509,508,507, 505,503,) | пом.512, 514- 2 шт | 16х16=12м | д=16 - 260м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -81 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 -6 м
7 | 6 этаж |  | Колонки -sws-7 шт (коридор,пом.608,607,605,604 п 14 Акта) | дип 34 -20 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .609,608,607,606,604,603,602,601) | пом 609,601,603, - 3 шт | 16х16=12м | д=16 - 260м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -81 м | Кап ремонтэтажа
8 | 7 этаж | дип 34 - 10 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-7 шт (коридор,пом.706,709,708,701-705, п 14 Акта) | дип 34 -19 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .709,708,707,705,,703,702, 701) |  | 16х16=12м | д=16 - 260м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -78 м
9 | 8 этаж | дип 34 - 9 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-4 шт (коридор,) | дип 34 -15 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .813,811,809,808,807,806 ,805,803,802,801) |  | 16х16=12м | д=16 - 250м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -74 м
10 | 9 этаж | дип 34 - 10 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-12 шт (коридор,пом.904,908,905, п 14 Акта) | дип 34 -14 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .909,907,906,905,904,902, 901) | коридор возле пом 907,908 - 2 шт | 16х16=12м | д=16 - 250м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -70 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 -6м
11 | 10 этаж | дип 34 - 8 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-13 шт (коридор,пом.1011,1011,1007,1001,1003, п 14 Акта) | дип 34 -25 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1012,1011,1009,1008,1007,1006,1005,1004,1003,1002,1001,1014,1013,) |  | 16х16=12м | д=16 - 250м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -70 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 -6м
12 | 11 этаж | дип 34 - 10 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-12 шт (коридор,пом.1113,1114,1112,1108,1105, п 14 Акта) | дип 34 -18 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1112,1111,1110,1109,1108,1107,1104,1105,1102,1101,1113,1114) | пом 1100 - 1 шт | 16х16=12м | д=16 - 250м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -66 м
13 | 12 этаж |  | Колонки -sws-8 шт (коридор,пом.1211,1212,1210,1203,1205, п 14 Акта) | ДИП-34 - 33 шт (коридоры п.6,п.9 акта) коридор, пом.1211,1210,1209,1208,1207,1206,1205,1204,1203,1202,1201,1213,1212, |  | 16х16=12м
14 | 13 этаж | дип 34 - 14 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-6 шт (коридор,пом.1301-1313, п 14 Акта) | дип 34 -17 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1311,1310,1309,1308,1307,1304,1303,1302,1301,1313,1312,) | коридор -2 шт | 16х16=12м | д=16 - 250м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -58 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 - 6м
15 | 14 этаж | дип 34 - 4 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-3 шт (коридор,пом.1401-1410, п 14 Акта) | дип 34 -19 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1409,14071403,1402,1410,) |  | 16х16=12м | д=16 - 250м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -54 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 -
16 | 15 этаж | дип 34 -5 шт (п.21 Акта) |  | дип 34 -18 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1510,1509,1508,1507,1502,1501,1511,) | пом 1511 - 1 шт | 16х16=12м | д=16 - 200м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -50 м
17 | 16 этаж | дип 34 - 6 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-2 шт (коридор,пом.1401-1410, п 14 Акта) | дип 34 -19 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1609,1607,1605,1602,1601,1610) | пом 1604 - 1 шт | 16х16=12м | д=16 - 200м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -46 м
18 | 17 этаж | дип 34 - 18 шт (п.21 Акта) | Колонки -sws-19 шт шт (коридор,пом.1701-1715, п 14 Акта) | дип 34 -21 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1713,1712,1711,1710,1709,1706,1704,1703,1702,1701,1715,) | пом 1715 - 1 шт | 16х16=12м | д=16 - 200м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -42 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 - 6м
19 | 18 этаж |  | Колонки -sws-8 шт шт (коридор,, п 14 Акта) | дип 34 -22 шт ( п 6 Акта) (коридор, пом .1814,1813,1812,1811,18091808,1807,1806,1805,1804,1803,,) | пом 1804-1814 - 10 шт | 16х16=12м | д=16 - 200м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 180 м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -35 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 - 30м
| Итого | 146 шт | 151 шт | 382 шт | 26 шт | 228 м | д=20мм - 140 м д=16мм-700м | КПСЭнг(А)FRHF 1x2x0,75 - 3360 м КПСЭнг(А)FRHF 2x2x1,5-140м КПСЭнг(А)FRHF 1x2x2,5 -1270 м ВВГнг(А)FRLS 3x2,5 -80 м
Инженер _____________ А.В. Ачмизов