|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **4.1** | **4.2** | **4.3** | **4.4** | **4.6** | **4.7** | **4.8** | **4.9** |
|  | № п/п | Наименование | Документ устанавливающий требования(ГОСТ ,ТУ, ОСТ, спецификация или др.) | Дополнительные требованияк п. 4.3 | Количество | Единицаизмерения | Цена за единицубез НДС | Суммабез НДС |
|  | 1 | Наконечники для PFA дозаторов 100мкл, 96 шт. упаковка Elemental Scientific, США | Согласно спецификации производителя | ES‐7000‐0111 | 2 | уп. |  |  |
|  | 2 | Наконечники для PFA дозаторов 1000мкл, 60 шт. упаковка Elemental Scientific, США | Согласно спецификации производителя | ES‐7000‐1011 | 5 | уп. |  |  |
|  | 3 | СТОЙКА ДЛЯ ЗАРЯДКИ EPPENDORF 2 ДЛЯ ОДНОГО EPPENDORF XPLORER.EPPENDORF | Согласно спецификации производителя | 3116000031 | 2 | шт. |  |  |
|  | 4 | Мембранный фильтр для DST, 9 мм,1-2 мк, 10 шт./уп. 450-09-3, Savillex, США | Согласно спецификации производителя |  | 4 | шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |