Утверждаю

Заместитель ГД по модернизации и внед-

рению микросхем – главный инженер

АО «НИИМЭ»

____________ Щербаков Н.А.

«___»____________2020г

Техническое задание

на техническое обслуживание и ремонт

автономных кондиционеров и вытяжных систем

на предприятии  АО «НИИМЭ»

2020г

| N п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание |
| 1.2 | Назначение работ | Техническое обслуживание и ремонт |
| 1.3 | Наименование системы/оборудования | Автономные кондиционеры и сплит - системы |
| 1.4 | Расположение объектов | Приложение №1 к настоящему Техническому Заданию |
| 1.5 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.6 | Количество оборудования | Приложение №1 к настоящему Техническому Заданию. Автономные кондиционеры и сплит - системы |
| 1.7 | Сроки начала и окончания работ | 1 год |
| Состав работ |
| 2.1 | Приёмка объекта для проведения работ | Подрядчик обязан: 1.Принять от Заказчика документацию на систему (оборудование) (паспорта, отчёты по предыдущим ТОиР и т.п.) при их наличии. 2.Провести обследование объектов с составлением технического акта (дефектной ведомости) и плана графика устранения выявленных замечаний. |
| 2.2 | Состав работ | Подрядчик обязан: 1.Устранить выявленные замечания по п.2.1 2. Разработать и согласовать с Заказчиком: - графики ТОиР; - технологические карты; 3. Планирование работ: - годовые и месячные графики ТОиР, согласованные с Заказчиком; 4. Обеспечение работ: - иметь комплект ЗИП, необходимый для функционирования, технического обслуживания и ремонта объекта; 5. Организация и проведение ТОиР, а также проверок КИП с целью безусловного и качественного выполнения работ в соответствии с нормативно-технической документации; 6. Проводить техническое обслуживание кондиционеров, вытяжных систем не менее 2 раз в год. 7. Ежемесячно проводить чистку фильтров внутренних блоков кондиционеров и вытяжных систем, а также их обработку антисептическим раствором с оценкой эффективности работы. 7. Выполнение ремонтных работ кондиционеров и вытяжных вентиляторов по заявкам Заказчика, в случаи их выхода из строя, включая замену компрессоров, плат управления, силовых модулей за исключением VRV систем. 8. Выполненные работы Подрядчик сдает Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ со следующими приложениями: - журнал/журналы параметров, неисправностей, отказов и выполненных работ |
| Требования к обслуживающему персоналу и организация работ |
| 3.1 | Квалификация персонала Подрядчика и меры безопастности | 1.Подрядчик обязан проводить работы по ТОиР обученным и аттестованным в органах технического надзора персоналом с выполнением необходимых мер безопастности, установленных при проведении работ. 2.Подрядчик обязан иметь в наличии инструменты и принадлежности, КИП и другую аппаратуру, необходимые для проведения работ по Договору. Персонал должен иметь удостоверения по электробезопасности и для выполнения работ на высоте. |
| 3.2 | Реагирование на аварийные ситуации | Время реагирования Подрядчика на аварийные ситуации в течении 24-х часов |
| 3.3 | Обеспечение внутреннего распорядка и режима безопасности предприятия Заказчика | Подрядчик обязан следовать внутреннему порядку и режиму безопасности на предприятии |
| 3.4 | Охрана окружающей среды | 1.Подрядчик должен быть осведомлен, руководствоваться и выполнять требования ИОП-000. (Инструкция по охране природы. Требования в области охраны окружающей среды для сотрудников сторонних организаций, работающих на предприятии или в его интересах) 2.После окончания работ по ТОиР персонал Подрядчика обязан: - собрать рабочий инструмент, детали, материалы; - произвести уборку рабочего места; - утилизировать мусор и образовавшиеся отходы. |
| Прочие требования |
| 4.1 | Дополнительные требования | 1.Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе выполнения работ. 2. На все виды работ и используемых материалов должна распространяться гарантия не менее 24 месяцев. |

Приложение 1

К ТЗ на обслуживание и ремонт автономных кондиционеров

| № пп | № помещ. | Кол. | Наименование оборудования | Адрес | КК-1/ МС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK 40HG | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 1-й этаж, ЛК, комн. Группа подбора персонала | 1 |
| 2 | 201 | 1 | MITSUBISHI SRC 40HG настенный | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Зам.Ген.директора по финансам | 1 |
| 3 | 202 | 1 | MITSUBISHI SRC 40HG настенный | ул. Академика Валиева,д.6,Стр.1,2-й этаж , АЛК, комн. Зам.Ген.директора по маркетингу | 1 |
| 4 | 204 | 1 | MITSUBISHI SRC 40HG настенный | ул. Академика Валиева,д.6,Стр.1,2-й этаж , АЛК, комн. Отдыха Ген.директора | 1 |
| 5 | 206 | 1 | MITSUBISHI SRC 40HG настенный | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Ген.директора | 1 |
|  |  | 1 | MITSUBISHI SRC 40HG настенный | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Ген.директора | 1 |
| 6 | 207 | 1 | MITSUBISHI Electric | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Зам.ген.директора | 1 |
| 7 | 208 | 1 | McQuay M5L CO 20 CR-ASPOS-R | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Зал заседаний | 1 |
|  |  | 1 | McQuay M5L CO 20 CR-ASPOS-R | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Зал заседаний | 1 |
| 8 | 209 | 1 | MITSUBISHI SRC 40HG настенный | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Помощника Ген.директора | 1 |
| 9 | 210 | 1 | MITSUBISHI SRC 40HG настенный | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, комн. Служебное помещение | 1 |
| 10 | - | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 2-й этаж, АЛК, Фойе | 1 |
| 11 | 301 | 1 | Кондиционер MIDEA MS9Vi | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 3-й этаж, АЛК, комн. Зам.ген.директора | 1 |
| 12 | 303 | 1 | Кондиционер HITACHI RAS-14 EH3 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 3-й этаж, АЛК, комн. Первый Зам.ген.директора операц. ПАО МИКРОН | 1 |
| 13 | 304 | 1 | Кондиционер LG S24 LHP | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 3-й этаж, АЛК, комн. Зам.ген.директора по развитию бизнеса ПАО МИКРОН | 1 |
| 14 | 306 | 1 | Кондиционер SHARP AY-AP18CE | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 3-й этаж, АЛК, комн. Зам.ген.директора по финансам и инвестициям ПАО МИКРОН | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер SHARP AY-AP18CE | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 3-й этаж, АЛК, комн. Зам.ген.директора по финансам и инвестициям ПАО МИКРОН | 1 |
| 15 | 308 | 1 | Кондиционер SAMSUNG SH09ZS2A | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 3-й этаж, АЛК, комн. ген.директора ПАО МИКРОН | 1 |
| 16 | 401 | 1 | Кондиционер LG UT24/UU24 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 4-й этаж, АЛК, комн. директор по развитию отдел | 1 |
| 17 | 405 | 1 | Кондиционер Energolux SAS07B2-A | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 4-й этаж, АЛК, комн. Зам. ГД | 1 |
| 18 | 406 | 1 | Кондиционер Carrier 42NQ009/012 Series | ул. Академика Валиева,д.6, Стр.1, 4-й этаж, АЛК | 1 |
| 19 | 408 | 1 | Кондиционер Mitsubishi FDTN SERIES PJAO12A714 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 4-й этаж, АЛК, Первый Зам. и второй зам. НИИМЭ | 1 |
| 20 | 503 | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRC28HBE PJA012A714 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, отдел ОПБУО и А | 1 |
| 21 | 504 | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK25GZ-L1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, начальник отдела ОПБУО и A | 1 |
| 22 | 506 | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK288 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, Бухгалтерия | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK288 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, Бухгалтерия | 1 |
| 23 | 507 | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK288 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, Бухгалтерия, гостевая комната | 1 |
| 24 | 510 | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK288 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, Главный бухгалтер | 1 |
| 25 | 511 | 1 | Кондиционер Mitsubishi FDT100VH | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, бухгалтерия | 1 |
| 26 | 513 | 1 | Кондиционер Mitsubishi FTDTN SERIES PJA012A741 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, финансовый директор нач. бюджетного отдела | 1 |
| 27 | 514 | 1 | Кондиционер Mitsubishi FTDTN SERIES PJA012A741 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 5-й этаж, АЛК, отдел казначейства | 1 |
| 28 | 601 | 1 | Кондиционер кассетный General Fujitsu AUG18U | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 6-й этаж, АЛК, кадровое администрирование | 1 |
| 29 | 602 | 1 | Кондиционер Hitachi RAS14EH2 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 6-й этаж, АЛК, отдел управления персоналом НИИМЭ | 1 |
| 30 | 604 | 1 | Кондиционер HUNDAI HSH-S121NBE | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 6-й этаж, АЛК, Медпункт | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер HUNDAI HSH-S121NBE | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 6-й этаж, АЛК, Медпункт | 1 |
| 31 | 606 | 1 | Кондиционер настенный Hitachi RAS10 ЕH2 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 6-й этаж, АЛК, отдел по персоналу | 1 |
| 32 | 701 | 1 | Мультисистема Hitachi RAM-52QH5/RAK-18NH6A-RAK-35NH6A (1 нар+2 внутр.) | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, отдел закупок | 2 |
|  |  | 1 | Мультисистема Hitachi RAM-52QH5/RAK-18NH6A-RAK-35NH6A (1 нар+2 внутр.) | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, отдел закупок | 2 |
| 33 | 702 | 1 | Кондиционер кассетный LG S24 L | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, зам.ген.директора | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер кассетный LG S24 L | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, зам.ген.директора | 1 |
| 34 | 705 | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRC40HC | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, отдел кап.ремонта и регистрации | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRC40HC | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, отдел кап.ремонта и регистрации | 1 |
| 35 | 706 | 1 | Кондиционер кассетный LG UT36 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, ПКО | 1 |
| 36 | 706 А | 1 | Кондиционер Hitachi RAS08АH1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 7-й этаж, АЛК, начальник ПКО | 1 |
| 37 | 803 | 1 | Кондиционер Hitachi RAC-10EH3 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 8-й этаж, АЛК, директор по продажам | 1 |
| 38 | 805 | 1 | Кондиционер Hitachi RAC-10EH3 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 8-й этаж, АЛК, начальник отдела сопр. Продаж | 1 |
| 39 | 807 | 1 | Кондиционер кассетный LG AUH306D/U30UEDRO | ул. Академика Валиева,д.6,Стр.1,8-й этаж ,АЛК | 1 |
| 40 | 808 | 2 | Кондиционер Mitsubishi MSZ-SV15F-1шт., Кондиционер Mitsubishi MSZ-SF42 -1шт., | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 8-й этаж, АЛК, юридич.отдел ПАО МИКРОН | 1 |
| 41 | 901 | 1 | Кондиционер Hitachi RAS14EH3/RAC- 14EH3 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 9-й этаж, АЛК, начальник отдела сопр. продаж | 1 |
| 42 | 908 | 1 | Кондиционер Energolux SAS18LN1-A | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 9-й этаж, АЛК, отдел 24 | 1 |
| 43 | 1002 | 1 | Кондиционер General ASHC | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, директор по связи обеспечению | 1 |
| 44 | 1003 | 1 | Кондиционер Mitsubishi SRK40HG | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, канцелярия НИИМЭ | 1 |
| 45 | 1004 | 1 | Кондиционер Elektrolux EACS-12HL/LN | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, директор по правовым вопросам | 1 |
| 46 | 1006 | 1 | Кондиционер GREE KFR-50TW-50TW/A1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, отдел обеспечения | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер GREE KFR-50TW-50TW/A1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, отдел обеспечения | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер GREE KFR-50TW-50TW/A1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, отдел обеспечения | 1 |
| 47 | 1007 | 1 | Кондиционер LG | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, отдел обеспечения | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер LG | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, отдел обеспечения | 1 |
| 48 | 1008 | 1 | Кондиционер WIND AIR WSA 186 BE | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, канцелярия | 1 |
| 49 | 1011 | 1 | Кондиционер Energolux SAS07B2-A | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 10-й этаж, АЛК, юр. отдел | 1 |
| 50 | 1112 | 1 | Кондиционер MIDEA MS9Vi-09HRDN1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 11-й этаж, АЛК, 30 ОРСВЧУ | 1 |
| 51 | 1201 | 1 | Мультисистема "Mitsubishi Electric" MXZ-5E102VA и 2 компл. SLZ-KA50VAL | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, лаборатория | 2 |
| 52 | 1201а | 1 | Сплит система "Mitsubishi Electric" SLZ-M25FA и SLZ-KA25VA | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, лаборатория | 1 |
| 53 | 1202 | 1 | Сплит система "Mitsubishi Electric" SLZ-50 МFA и SLZ-KA50VA | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, офис | 1 |
| 54 | 1203 | 1 | Мультисистема "Mitsubishi Electric" MXZ-5E102VA и внутр. блоки SLZ-KA35VAL и SLZ-KA25VAl | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, офис | 2 |
| 55 | 1204 | 1 | Сплит система "Mitsubishi Electric" SLZ-50 МFA и SLZ-KA50VA | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, офис | 1 |
| 56 | 1205 | 1 | Мульти система "Mitsubishi Electric" MXZ-5E102VA + внутр. Блоки SLZ-KA50VAL и SLZ-KF60VA2 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, офис | 2 |
| 57 | 1206 | 1 | Сплит система "Mitsubishi Electric" SLZ-35 МFA и SLZ-KA35VAL | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, офис | 1 |
| 58 | 1207 | 1 | Сплит система "Mitsubishi Electric" SLZ-50 МFA и SLZ-KA50VA | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, офис | 1 |
| 59 | 1208 | 1 | Мульти система "Mitsubishi Electric" MXZ-5E102VA и 2 компл. SLZ-KA50VAL | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 12-й этаж, АЛК, офис | 2 |
| 60 | 1303 | 1 | Кондиционер Delongi Type 20 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 13-й этаж, АЛК, комн. Советник Красникова | 1 |
| 61 | 1310 | 1 | Кондиционер Energolux SAS09B2-A | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 13-й этаж, АЛК, комн. Советник Красникова | 1 |
| 62 | 1402 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн. лаборатория спец. Схем | 2 |
| 63 | 1403 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн. лаборатория технологического обеспечения | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн. лаборатории | 2 |
| 64 | 1404 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн. лаборатории | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн. лаборатории | 2 |
| 65 | 1406 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн. Начальник ОПФШ | 2 |
| 66 | 1407 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн.ОПФ | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн.ОПФ | 2 |
| 67 | 1408 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн.НТО | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 14-й этаж, АЛК, комн.НТО | 2 |
| 68 | 1502 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн. Международная сертификация | 2 |
| 69 | 1503 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.ОИПТН | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.ОИПТН | 2 |
| 70 | 1504 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.ОСН | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.ОСН | 2 |
| 71 | 1507 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.ОПТиП | 2 |
| 72 | 1507А | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.Гл.конструктор ЭБ | 2 |
| 73 | 1508 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.ОФЭ | 2 |
| 74 | 1509 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 15-й этаж, АЛК, комн.ОПТМ | 2 |
| 75 | 1603 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 16-й этаж, АЛК, комн.Отдел смарт-карт | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 16-й этаж, АЛК, комн.Отдел смарт-карт | 2 |
| 76 | 1604 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6 ,Стр.1, 16-й этаж , АЛК, комн.Отдел разработки библиотек | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6 ,Стр.1, 16-й этаж , АЛК, комн.Отдел разработки библиотек | 2 |
| 77 | 1606 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6,Стр.1, 16-й этаж , АЛК, комн.Отдел разработки библиотек | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6,Стр.1, 16-й этаж , АЛК, комн.Отдел разработки библиотек | 2 |
| 78 | 1607 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 16-й этаж, АЛК, комн.начальник отдела ОРБ | 2 |
| 79 | 1608 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 16-й этаж, АЛК, комн.отдел систем на кристалле | 2 |
|  |  | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 16-й этаж, АЛК, комн.отдел систем на кристалле | 2 |
| 80 | 1609 | 1 | Мультизональная система Mitsubishi DAYIA Packaget FDC J280HKXE2D | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 16-й этаж, АЛК, комн. Лаборатория измерений | 2 |
| 81 | 1707 | 1 | Кондиционер HITACHI RAS- 18MH1/RAC18MH1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 17-й этаж, АЛК, комн. Дир. по маркетингу | 1 |
| 82 | 1810 | 1 | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC63ZE- S1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 18-й этаж, АЛК, комн.Серверная ОБ | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRC63ZE- S1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 18-й этаж, АЛК, комн.Серверная ОБ | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK45ZSPR-S | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 18-й этаж, АЛК, комн.Серверная ОБ | 1 |
| 83 | 1811 | 1 | Кондиционер HITACHI RS-14AH1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 18-й этаж, АЛК, комн.ТО и Р | 1 |
| 84 | - | 1 | Кондиционер DAIKIN R45DBV11B | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 18-й этаж, АЛК, комн.Серверная ОИТ | 1 |
|  |  | 1 | Кондиционер DAIKIN R45DBV11B | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 18-й этаж, АЛК, комн.Серверная ОИТ | 1 |
| 85 | 1812 | 1 | Кондиционер Hitachi RAS-08AH1 | ул. Академика Валиева, д.6, Стр.1, 18-й этаж, АЛК, комн. ОТЭР | 1 |

Подготовлено:

Главный энергетик

__________ О.В. Масков

«___»_________2020г

Согласованно:

Начальник ОТЭР					Зам. главного инженера

__________ Д. А. Сергеичев			________________ Н.А. Горбачёв

«____»__________2020г				«____»__________2020г

Приложение№1

к техническому заданию

## требования в области пожарной безопасности,  охраны труда  и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах кОМПАНИИ

# 1. Термины и определения.

Заказчик – АО «НИИМЭ».

подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют строительные, монтажные, ремонтные и иные работы на объектах Заказчика по договору подряда (контракту), заключаемому с Заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – должностное лицо, представляющее Подрядчика (генеральный директор, директор).

ОБЪЕКТ – производственные площадки Заказчика, включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, оборудование, установки, станции,  спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ  - должностное лицо, представляющее интересы Заказчика на объекте строительства.

СМР- строительно-монтажные работы, проводимые подрядными организациями на территории Заказчика.

# 2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подрядчик (Исполнитель) (далее - Подрядчик) обязан выполнять, в соответствии с условиями договора, все работы и поддерживать производственное оборудование в соответствии с действующими законодательными и правовыми актами, правилами и инструкциями по ПБ, ОТ и ОС Российской Федерации и по требованию Заказчика подтвердить свое соответствие вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям.

Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований по ПБ, ОТ и ОС на участках и объектах выполнения подрядных работ.

Такие аудиты и контрольные проверки могут проводиться как представителями Заказчика, так и специалистами сторонних организаций, одобренных Заказчиком. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.

Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика в области ПБ, ОТ и ОС, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

3.1.Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику

- список должностных лиц, отвечающих за вопросы ПБ, ОТ и ОС с описанием их полномочий, обязанностей и зон ответственности, в том числе копии приказов о назначении лиц, ответственных за  производство работ, а также  приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ.

- список сотрудников с паспортными данными

-список сотрудников командированного персонала с группами по электробезопасности при выполнении работ в действующих электроустановках

- журнал производства работ (пронумерованный и прошнурованный)

3.2 Перед началом работ Подрядчик обязан пройти инструктаж по ПБ, ОТ и ОС с записью в журнале Заказчика.

3.3. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должно оформляться двухсторонним актом-допуска на строительную площадку между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

3.4. Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком план-производства работ с обязательным отражением мероприятий по обеспечению охраны труда и санитарии на территории Заказчика.

## 4.  ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.	Подрядчик  должен осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, допусков, сертификатов, согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными органами.

4.2.	В случае невыполнения (нарушения) Подрядчиком действующего законодательства, а также, если в действиях Подрядчика усматривается угроза возникновения аварии, инцидента, несчастного случая, пожара, причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде, представители Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика с записью в  Журнале производства работ  и подачей уведомления (акта) о приостановке работ руководителю участка или организации с указанием причин и времени остановки, данных ответственного представителя Заказчика – ф. и. о., должности.

4.3.	Подрядчик несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках Подрядчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции по эксплуатации в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации.

Весь применяемый электроинструмент и светильники на площадке должны соответствовать «Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок» Глава.44 Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами.

4.4. При производстве огневых или  работ (на действующем объекте Заказчика) Подрядчик обязан выполнять требования государственных нормативных актов и разработанных Заказчиком на эти виды работ инструкций. Утверждение наряда-допуска в данном случае является ответственностью Заказчика.

Подрядчик обязан иметь следующие виды допуска:

- удостоверение электрогазосварщика (при проведении сварочных  работ)

- талон по технике пожарной безопасности (пожарно- технический минимум)

4.5.   Если работа Подрядчика сопряжена с вредными факторами или опасностью для персонала Заказчика, других Подрядчиков, то перед началом работ,  Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком порядок производства работ с опасными и вредными факторами своего производства  и мерами по их предупреждению. В случае невыполнения данного обязательства Заказчик вправе приостановить производство работ Подрядчика.

К вредным факторам помимо всего прочего относятся работы:

- с повышенным уровнем шума более 75дб;

- с сильным или едким запахом;

- с запылённостью;

Данные работы возможно проводить только в нерабочее время по будням с 17:00 либо в выходные и праздничные дни.

4.6.  При работах Подрядчика в помещениях с действующими рабочими  местами  перед началом производства работ,  Подрядчик обязан  обеспечить сохранность и чистоту этих рабочих мест путём укрытия полиэтиленовой плёнкой мебели, техники, документации, другого оборудования и материалов Заказчика, находящихся в зоне проведения работ. Предусмотреть дополнительные мероприятия, если указанных мер не достаточно для защиты, от загрязнений, возникающих в процессе проведения работ.

4.7  Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку своего рабочего места от  отходов  производства и потребления, образующихся в результате проведения работ  и владельцем, которых он является.

4.8. Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия предотвращающие разнесение загрязнений в не зоны проведения работ путём размещения влажной тряпки на границе зоны проведения работ (при входе в лифты).

Сотрудники подрядчика при покидании (уходе) места проведения работ обязаны надеть на ноги бахилы, которые Подрядчик должен разместить на границе зоны проведения работ.

Предусмотреть дополнительные мероприятия, если указанных мер не достаточно для обеспечения чистоты прилегающей территории от загрязнений возникающих в результате проведения СМР.

4.9. Подрядчик обязан направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ, а также предоставлять документы, подтверждающие аттестацию работников на проведение соответствующих видов работ.

Подрядчик обязан иметь следующие виды допусков:

-при работе на высоте (свыше-1,8м) подрядчик должен быть аттестован на работы на высоте;

-при работе с действующими электроустановками подрядчик должен быть аттестован на группу по электробезопасности;

-при работе на действующих тепловых установках подрядчик должен быть аттестован по организации и эксплуатации ТЭ;

-при работе с подъёмными механизмами подрядчик должен иметь удостоверение на право управлять ими;

4.10.  Нарушение Подрядчиком, государственных требований по ПБ, ОТ и ОС, локальных документов Заказчика или выше указанных требований будет рассматриваться, как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

5.1.   Подрядчик обязан  не допускать к работе на объектах Заказчика работников с признаками алкогольного опьянения.

5.2. В случае выявления в течение рабочей смены лиц с признаками алкогольного опьянения, Подрядчик обязан незамедлительно отстранить таких лиц от работы, а также немедленно уведомить о данном факте Заказчика. Заверенные копии соответствующих документов должны быть направлены Заказчику в течение 3-храбочих дней.

5.3. В случае выявления Заказчиком факта нахождения на объектах Заказчика работника Подрядчика в состоянии алкогольного опьянения, проноса или нахождения на территории объекта Заказчика веществ, вызывающих алкогольное опьянение, данный факт будет рассматриваться, как серьезное нарушение и поводом для расторжения договора.

5.4. Заказчик (в т ч. работники отдела безопасности, либо представители организаций, которым Заказчик делегировал это право) имеет право в любое время  проверять исполнение Подрядчиком обязанностей  изложенных в разделе 4. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы  этих Работников.

5.5. Не допускается курение на объектах Заказчика, кроме курения в строго отведенном и оборудованном для этого месте.  В случае выявления Заказчиком факта курения работника Подрядчика не в отведенном для курения месте,  Заказчик составляет акт соответствующей формы, который учитывается при окончательном расчете с Подрядчиком.

Подрядчик обязан ознакомить всех своих работников  с данными Требованиями под роспись.

Начальник ОТЭР				               Сергеичев Д.А.