УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

по модернизации и внедрению микросхем –

Главный инженер

________________________/Щербаков Н.А./

"____" _____________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на разработку комплекта документов для регистрации реконструкции в Росреетре РФ здания АЛК АО «НИИМЭ»

# по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1

2020г

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Регистрация перепланировки Объекта капитального строительства с кадастровым номером 77:10:003009:1065 |
| 1.2 | Наименование и область применения | 1.Настоящее ТЗ устанавливает технические требования и условия закупки по разработке проекта и подготовке технического плана. |
| 1.3 | Стадии работ | 1 Этап: Геодезические изыскания; Подготовка технического паспорта здания; Техническое заключение о состоянии несущей конструкции; Подготовка технического плана здания по привязке здания к ЗУ и снятию красных линий, и его регистрация в Росреестре – получение новой выписки из ЕГРН. 2 Этап: Создание проекта перепланировки на изменение назначения помещений «венткамеры»; Техническое заключение о состоянии несущей конструкции; Изготовление технического плана, на основании проекта и его регистрация в Росреестре. |
| 1.4 | Основание, цель и назначение для закупки | 1. Регистрация красных линий в существующих документах ТБТИ на здание в установленном Законом порядке; 2. Изменение назначения помещений «венткамеры», с целью последующего их использования в нуждах АО «НИИМЭ» |
| 1.5 | Вид работ | Изготовление технического паспорта и плана объекта капитального строительства по привязке здания к ЗУ и снятию красных линий (с техническим заключением о состоянии несущих конструкций); подготовка проекта на изменение назначения помещений «венткамеры», с последующим изготовлением технического плана, учитывающего изменение назначения помещений. |
| 1.6 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.7 | Цель работ | Кадастровый учет изменений по объекту капитального строительства (в т.ч. изменение назначения помещений «венткамеры») |
| 1.8 | Вид строительства | -- |
| 1.9 | Требования к составу проектной документации | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разработать рабочую документацию, в том числе со следующими разделами: раздел 1 «Пояснительная записка» (ПЗ). раздел 2 «Архитектурные решения» (АР) - дизайн-проект (при необходимости); раздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР); Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других законов, норм, правил и стандартов, действующих на территории РФ. |
| 1.10 | Порядок контроля и приемки | 1.Контроль изготовления проектной документации и технического плана осуществляется при проведении государственной регистрации в Управлении Росреестра по г. Москве. |
| 1.11 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с договором и коммерческим предложением. |
| 1.12 | Применение нормативных документов | 1.ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 2.ГОСТ Р «Система проектной документации для строительства. Общие положения.»; 3.ФЗ РФ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 4.Постановление №87 правительства РФ от 16.02.2008г. 5. ФЗ РФ от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 6. Приказ Министерства экономического развития РФ от 18 декабря 2015 г. № 953 "Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений" (с последними изменениями) |
| 1.16 | Количество экземпляров документов | Документация передается Заказчику в 3(трех) экземплярах в печатном виде и одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF и DWG.. |
| 1.17 | Гарантийные обязательства | 1.Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с ТЗ и действующей нормативно-технической документацией. 2.Оказание всех услуг в установленные сроки. |
| 2. Требования к Исполнителю и организации работ. |
| 2.1 | Квалификация персонала | 1.Наличие у экспертной организации статуса юридического лица. 2.Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: -по подготовке проектной документации(п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. Кадастровый инженер обязан быть членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров 4.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ. 5.Персонал Подрядчика(Исполнителя), выполняющий работы по данному техническому заданию, должен: -иметь гражданство Российской Федерации (допуск на территорию организации только по пропускам), - иметь необходимую квалификацию и опыт, - быть обученным и аттестованным , - иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации, - иметь опыт подобных работ не менее 1года. |
| 3. Прочие требования |
| 3.1 | Изменение/ дополнение технического задания | Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе работы, по согласованию сторон. Корректировка ТЗ должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополнениями к договору. |

Подготовил(а):

Ведущий специалист по аренде  ________________________ Бухаринова А.О.

Согласовано:

Начальник ОТЭР                  _____________________Сергеичев Д.А.