УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора

по модернизации и внедрению микросхем –

Главный инженер

________________________/Щербаков Н.А./

"____" _____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на разработку проектной документации на устройство системы компенсации подпора воздуха для системы дымоудаления в коридорах в осях 2-3/А-Д и 4-5/А-Д с 2-17 этаж здания АЛК АО «НИИМЭ»

# по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Академика Валиева, д. 6, стр. 1

Москва

2021

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1.Общие данные |
| 1.1 | Основание для проведения работы | Настоящее техническое задание (ТЗ), Акт проверки противопожарного состояния АО «НИИМЭ». |
| 1.2 | Наименование и область применения | 1.Настоящее ТЗ устанавливает технические требования к выполнению работ, требований к исполнителю и организации работ |
| 1.2.1 | Стадия работ | Рабочая документация |
| 1.3 | Основание, цель и назначение для закупки | Разработка проектной документации стадии (Р) на устройство системы компенсации подпора воздуха для системы дымоудаления в коридорах в осях 2-3/А-Д и 4-5/А-Д с 2-17 этаж здания АЛК АО «НИИМЭ». |
| 1.4 | Вид работ | Рабочий проект |
| 1.5 | Заказчик | АО «НИИМЭ» |
| 1.6 | Цель работ | 1.Устройство системы компенсации подпора воздуха для системы дымоудаления |
| 1.7 | Требования к составу проектной документации | В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разработать рабочую документацию, в том числе со следующими разделами: раздел 1 «Пояснительная записка» (ПЗ). раздел 2 «Архитектурные решения» (АР) с учетом дизайна помещений; раздел 3 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» (КР); раздел 4 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, внутренние сети: -«Система электроснабжения»(ЭС); -«Система вентиляции» (ОВ) Предусмотреть локальную поэтажную систему вентиляции. раздел 5 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"(ПБ): - «Автоматическая система пожарной сигнализации» (АПС). раздел 6. Смета на строительство. раздел 7. Проект организации строительства. Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других законов, норм, правил и стандартов, действующих на территории РФ. |
| 1.8 | Инженерное оборудование и технологические решения, АПС | Инженерное оборудование и технологические решения, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (АПС) разрабатывать в соответствии с действующими нормативными документами (СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ) действующих на территории РФ. |
| 1.8.1 | Особые условия | При разработке проектной документации предусмотреть монтаж инженерных систем скрытым способом. Дизайн помещений здания оставить без изменений. |
| 1.9 | Состав передаваемой документации | Планы этажей 1-18 этажей, проект устройства системы дымоудаления |
| 1.9.1 | Порядок контроля и приемки | 1.Приемку проектной документации проводит Комиссия, состав которой определяет Заказчик, приказом по предприятию, с участием представителей Подрядчика. 2.Работа комиссии заканчивается Актом сдачи-приемки комплекта документации, подписанным со стороны Заказчика и Подрядчика. 3.До подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ ( услуг) Комплект проектной документации направляется Заказчику на изучение и проверку .Срок рассмотрения 5 рабочих дней с момента получения. |
| 1.10 | Сроки начала и окончания работ | В соответствии с договором, но не более 30 рабочих дней. |
| 1.11 | Применение нормативных документов | 1.ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 2. ГОСТ Р 21.002-2014 «Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектной и рабочей документации»; 3. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; 4. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»; 5. СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» 6. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; 7.СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 8.СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 9. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования» 10.ФЗ РФ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 11.Постановление №87 правительства РФ от 16.02.2008г. |
| 1.12 | Количество экземпляров документов | Документация передается Заказчику в 3(трех) экземплярах в печатном виде и одном экземпляре на электронном носителе в формате PDF и DWG.. |
| 1.13 | Гарантийные обязательства | 1.Надлежащее качество оказанных услуг в полном объеме в соответствии с ТЗ и действующей нормативно-технической документацией. 2.Оказание всех услуг в установленные сроки. |
| 2. Требования к Исполнителю и организации работ. |
| 2.1 | Квалификация персонала | 1.Наличие у подрядчика статуса юридического лица 2. Свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, на следующие виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: -по подготовке проектной документации(п.12 работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений,п.3 работы по подготовке конструктивных решений, согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3.Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ. 4. Персонал Подрядчика (Исполнителя), выполняющий работы по данному техническому заданию, должен: -иметь гражданство Российской Федерации (допуск на территорию организации только по пропускам), - иметь необходимую квалификацию и опыт, - быть обученным и аттестованным , - иметь подтверждающие документы о требуемой квалификации, обучении и аттестации, - иметь опыт подобных работ не менее 1года. |
| 3. Прочие требования |
| 3.1 | Изменение/ дополнение технического задания | Настоящее ТЗ может корректироваться в процессе работы, по согласованию сторон. Корректировка ТЗ должна проводиться в письменной форме и надлежащим образом оформленными дополнениями к договору. |

Подготовил(а):

Зам. Начальника ОТЭР ________________________ Линчевский А.А.

Проверил:

Начальник ОТЭР                  _____________________Сергеичев Д.А.